|  |  |
| --- | --- |
| **Администрация**  **Дегтевского сельского поселения**  346105, сл.Дегтево, ул.Российская-12  Миллеровского района  Ростовской области  Тел. (факс) № 55-8-04, № 55-7-23  № от | **Руководителям организаций сельскохозяйственных предприятий и главам КФХ**  **Информационное письмо** |

Уважаемые руководители!

Администрация Дегтевского сельского поселения сообщает, что постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Постановление вступило в силу с 1 января 2021 года и действует до декабря 2026 года включительно. **Особое внимание просим обратить на следующие пункты:**

п.67 - Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных **в границах населенных пунктов** и на территориях общего пользования **вне границ населенных пунктов**, и правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территории садоводства или огородничества) **обязаны производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы.**

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании **кадастрового или межевого плана**.

п.68 - На территориях общего пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения **запрещается устраивать свалки горючих отходов.**

п.69 - На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения **запрещается устраивать свалки отходов.**

**Невыполнение правил противопожарного режима влечет за собой административную ответственность в виде штрафа на физических лиц 3000 руб., на индивидуальных предпринимателей 30 000 руб., на юридических лиц 70 000 руб., на должностных лиц 30 000 руб., при повторном протоколе в течении года сумма удваивается. В случае возникновения пожара к административной ответственности привлекается собственник (арендатор) земельного участка.**

Глава Администрации

Дегтевского сельского поселения В.П. Ручкин

Ирина Павловна Теленькова

886385 55-7-22.

Информация о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 810 «О мерах по противодействию выжиганию сухой растительности на территории Ростовской области»

4. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на землях сельскохозяйственного назначения собственникам земельных участков, землепользователям. Землевладельцам, арендаторам земельных участков. Не прилегающих к лесу:

4.1. Предусматривать по периметру земельного участка устройство противопожарных минерализованных полос шириной не менее 2 метров.

4.2. Размещать на границе земельного участка, смежного с полосой отвода железных дорог, полосой отвода автомобильных дорог, не менее одного информационного стенда о запрете выжигания сухой растительности (далее – информационный стенд).

Информационный стенд устанавливается на высоте не ниже 1,3 метра от поверхности земли и должен быть шириной не менее 1,5 метра и высотой не менее 1 метра.

Надпись на информационном стенде (буквы, цифры) следует выполнять шрифтом размером не менее 150 мм.».

ПАМЯТКА

Объекты сельхозназначения (пункты приема, хранения и переработки зерна, машинно-тракторные мастерские, склады и пункты заправки ГСМ, полевые станы) должны быть оборудованы укомплектованными противопожарными щитами:

- 2 огнетушителя;

- 3 багра;

- 2 лопаты;-

- 2 лома;

- 2 топора;

- 2 ведра;

- ящик с песком.

Емкость для воды должна иметь объем не менее 0,2 куб.м. Возимая емкость должна комплектоваться ведрами.